## גיליון1
נספח ג' - כתב כמויות למכרז 038-20
| מספר פריט | שם פריט | * כמות משוערת | יחידה | מחיר יחידה (₪) | סה"כ
1 | 14042 | מפסק 25 אמפר 4 קטבים להתקנה חיצונית UV PROTECTED | 9 | יח' |  | 0
2 | 14101 | נורה נל"ג טובולרי 250 וואט 250 וולט | 110 | יח' |  | 0
3 | 14102 | קבל 30 מיקרו פרד 250 וולט | 100 | יח' |  | 0
4 | 16750 | אזיקון 3*200 | 1 | יח' |  | 0
5 | 16751 | אזיקון 5*360 | 11 | חבילה |  | 0
6 | 16758 | אזיקון פלסטיק שחור 20 סמ | 60 | חבילה |  | 0
7 | 16759 | אזיקון פלסטיק שחור 30 סמ | 10 | חבילה |  | 0
8 | 16760 | אזיקון פלסטיק שחור 40 סמ | 10 | חבילה |  | 0
9 | 17007 | פוליאוריטן מוקצף בשפורפרת | 5 | יח' |  | 0
10 | 18423 | עמוד חשמל מעץ 200 ממ קוטר לכל האורך,10 מ"א. | 20 | יח' |  | 0
11 | 18443 | בית שקע 24 פין WEILAND מקט 72.341.2428.9 | 8 | יח' |  | 0
12 | 18444 | בית תקע 24 פין WEILAND מקט 72.368.2428.9 | 8 | יח' |  | 0
13 | 18446 | גוף תאורה עגול PL 2*18W מוגן מים | 10 | יח' |  | 0
14 | 18449 | גוף תאורה פלורסנט 2*36 מוגן מים | 35 | יח' |  | 0
15 | 18450 | גוף תאורה פלורסנט 2*36W מוגן התפוצצות ZONE-II | 7 | יח' |  | 0
16 | 18471 | כבל הארקה מבודד 1*95 | 100 | סט |  | 0
17 | 18473 | כבל 1*3*16 AWG משוריין ומסוכך | 600 | מ"א |  | 0
18 | 18475 | כבל 12*1.5 N2XY | 400 | סט |  | 0
19 | 18479 | כבל 3*1.5 XLEP | 750 | מ"א |  | 0
20 | 18483 | כבל 4*2.5 N2XY | 200 | מ"א |  | 0
21 | 18484 | כבל 4*5 ממ XLPE ירוק סט =1 מ' | 100 | סט |  | 0
22 | 18485 | כבל 5*1.5 N2XY | 200 | מ"א |  | 0
23 | 18486 | כבל 5*2.5 N2XY | 200 | סט |  | 0
24 | 18487 | כבל 95 N2XY להגנה קטודית בידוד כפול | 50 | סט |  | 0
25 | 18488 | כבל N2XY 3*1.5 | 1300 | מ"א |  | 0
26 | 18489 | כבל N2XY 3*35+1*16 | 180 | סט |  | 0
27 | 18498 | כבל NYY 3*1.5 | 200 | סט |  | 0
28 | 18499 | כבל NYY 3*2.5 | 250 | סט |  | 0
29 | 18500 | כבל NYY 4*2.5 (סט=1 מ') | 200 | סט |  | 0
30 | 18506 | כבל XLPE 2.5*4 | 500 | מ"א |  | 0
31 | 18507 | כבל XLPE 5*10 | 350 | סט |  | 0
32 | 18513 | כבל גמיש 5*6 כתום עמיד בדלקים ושמש (סט=1 מ') | 50 | סט |  | 0
33 | 18515 | כבל גמיש 70 ממר אדום או שחור | 100 | סט |  | 0
34 | 18517 | כבל הארקה גמיש מבודד 6 ממ | 150 | סט |  | 0
35 | 18521 | כבל כח XLP 5*16 (סט=1 מ') | 100 | סט |  | 0
36 | 18524 | כבל מאריך עם פחת + 2 שקעים 220V באורך 50 מטר על תוף | 1 | יח' |  | 0
37 | 18525 | כבל מיכשור 1*2*16 AWG מסוכך ומשוריין | 500 | מ"א |  | 0
38 | 18529 | כבל מכשור משוריין AWG 1*2*16 | 540 | סט |  | 0
39 | 18532 | כבל נאופרן 3*2.5 | 300 | סט |  | 0
40 | 18540 | כבל פנדל לבן ,עגול 1.5*3 | 200 | סט |  | 0
41 | 18543 | כבל ריתוך גמיש עם ציפוי ניאופרן 70 קוודרט | 600 | מ"א |  | 0
42 | 18562 | מהדק מספר 0 | 100 | יח' |  | 0
43 | 18563 | מהדק מספר 1 | 200 | יח' |  | 0
44 | 18564 | מהדק מספר 2 | 860 | יח' |  | 0
45 | 18565 | מהדק מספר 3 | 300 | יח' |  | 0
46 | 18566 | מהדק מספר 4 | 200 | יח' |  | 0
47 | 18577 | ממסר פחת 230V 0.03A 25A | 6 | יח' |  | 0
48 | 18578 | ממסר פחת 230V 0.03A 40A | 15 | יח' |  | 0
49 | 18580 | ממסר פחת 4*40A/30mA | 6 | יח' |  | 0
50 | 18581 | ממסר פחת 40A תלת פאזי 380V 0.03 | 5 | יח' |  | 0
51 | 18582 | ממסר צד דו-קוטבי | 10 | יח' |  | 0
52 | 18597 | מפסק מאמת תלת פאזי 25A זרם קצר 10 KA | 10 | יח' |  | 0
53 | 18598 | מפסק מאמת חד פאזי C 10A זרם קצר 10 KA | 20 | יח' |  | 0
54 | 18599 | מפסק מאמת חד פאזי C 16A זרם קצר 10 KA | 20 | יח' |  | 0
55 | 18599 | מפסק מאמת חד פאזי C 16A זרם קצר 10 KA | 20 | יח' |  | 0
56 | 18600 | מפסק מאמת חד פאזי C 25A זרם קצר KA-10 | 20 | יח' |  | 0
57 | 18624 | נורה 7w pl | 20 | יח' |  | 0
58 | 18625 | נורה 13w pl | 100 | יח' |  | 0
59 | 18626 | נורה 18w pl | 220 | יח' |  | 0
60 | 18627 | נורה 26w pl | 120 | יח' |  | 0
61 | 18627 | נורה 26w pl | 110 | יח' |  | 0
62 | 18642 | נורה נתרן לחץ גבוה 230V 150W General Electric/ Phillips בלבד | 20 | יח' |  | 0
63 | 18643 | נורה נתרן לחץ גבוה 230V 250W General Electric/ Phillips בלבד | 20 | יח' |  | 0
64 | 18646 | נורה פלורסנט 58W אור יום אורך 150 סמ | 100 | יח' |  | 0
65 | 18649 | נורה פלורסנט 230V 36W | 550 | יח' |  | 0
66 | 18651 | נעל כבל 4מ"מ, מזלג אדום. | 2 | חבילה |  | 0
67 | 18652 | נעל כבל 4,5,6 ממ טבעת אדום,כחול | 600 | יח' |  | 0
68 | 18657 | נעל כבל ללחיצה 10 ממ עם חיבור טבעת לבורג | 200 | יח' |  | 0
69 | 18658 | נעל כבל ללחיצה 150 ממ עם חיבור טבעת לבורג | 40 | יח' |  | 0
70 | 18659 | נעל כבל ללחיצה 16 ממ עם חיבור טבעת לבורג | 200 | יח' |  | 0
71 | 18660 | נעל כבל ללחיצה 25 ממ עם חיבור טבעת לבורג | 200 | יח' |  | 0
72 | 18661 | נעל כבל ללחיצה 4 ממ עם חיבור טבעת לבורג | 300 | יח' |  | 0
73 | 18662 | נעל כבל ללחיצה 50 ממ עם חיבור טבעת לבורג | 100 | יח' |  | 0
74 | 18663 | נעל כבל ללחיצה 6 ממ עם חיבור טבעת לבורג | 200 | יח' |  | 0
75 | 18664 | נעל כבל ללחיצה 70 ממ עם חיבור טבעת לבורג | 100 | יח' |  | 0
76 | 18665 | נעל כבל למצבר מינוס | 120 | יח' |  | 0
77 | 18666 | נעל כבל למצבר פלוס | 110 | יח' |  | 0
78 | 18668 | סוללה AA 1.5V | 1200 | יח' |  | 0
79 | 18669 | סוללה AAA 1.5V | 1200 | יח' |  | 0
80 | 18670 | סוללה ליטיום 9V | 250 | יח' |  | 0
81 | 18676 | סוללה נטענת GP NiMH 2100 series 1.2V AA | 10 | יח' |  | 0
82 | 18684 | סרט בידוד אדום | 20 | יח' |  | 0
83 | 18685 | סרט בידוד בצבע חום | 25 | יח' |  | 0
84 | 18687 | סרט בידוד בצבע צהוב | 10 | יח' |  | 0
85 | 18688 | סרט בידוד גמיש פרגומי M3 דגם 23 | 15 | יח' |  | 0
86 | 18690 | סרט בידוד כחול | 10 | יח' |  | 0
87 | 18691 | סרט בידוד סגול | 10 | יח' |  | 0
88 | 18692 | סרט בידוד שחור | 25 | יח' |  | 0
89 | 18727 | רב מודד FLUKE-179 עם חוטי מדידה | 2 | יח' |  | 0
90 | 18753 | תקע 24 פין WEILAND מקט 72.310.2453.9 | 8 | יח' |  | 0
91 | 18756 | תקע נייד ניסקו 5*16 | 5 | יח' |  | 0
92 | 18886 | כפפות 1000V בידוד | 5 | זוג |  | 0
93 | 19031 | מפתח צלב לארונות חשמל ממתכת לפי מיפרט | 5 | יח' |  | 0
94 | 19912 | צינור שרשורי 1.5 אינץ | 50 | יח' |  | 0
95 | 19913 | צינור שרשורי 2 אינץ | 550 | יח' |  | 0
96 | 21104 | מאמת תלת פזי 50A 10KA C | 4 | יח' |  | 0
97 | 21114 | מאמ"ת 3X25A 10KA C | 10 | יח' |  | 0
98 | 21121 | מאמ"ת 3X20A 10KA C | 10 | יח' |  | 0
99 | 21164 | מאמ"ת 1X10A 10KA B | 20 | יח' |  | 0
100 | 21256 | קופסאות CI בגודל 30/30/15 | 6 | יח' |  | 0
101 | 21273 | פרוזקטור לגדר היקיפית 150W | 10 | יח' |  | 0
102 | 21350 | נורה פלורסנט 230V 18W | 400 | יח' |  | 0
103 | 21351 | נורה פלורסנטית פין אחד דגם 40w/33עם רפלקטור | 100 | יח' |  | 0
104 | 21353 | גוף תאורה חרום פס אמריקאי געש 2x36w | 70 | יח' |  | 0
105 | 21359 | צינור שרשורי שחור בקוטר 16 מ"מ | 500 | מ"א |  | 0
106 | 21360 | סטרטר לנורת פלורסנט ST-111 36W | 250 | יח' |  | 0
107 | 21392 | כפפות size 10/49015/signet לחשמלאים | 60 | יח' |  | 0
108 | 21470 | משנק עין השופט 250W להדלקת נורות נתרן לחץ גבוה + מטלהלייד | 100 | יח' |  | 0
109 | 21473 | קומפלט שקעים ניסקו תיקני כולל ממסר פחת חד פזי 1X16, 3X16 ,3X32 | 5 | יח' |  | 0
110 | 21474 | קומפלט שקעים ניסקו קופסה ושקעים בלבד(5X32,5X16,1X16) | 4 | יח' |  | 0
111 | 21495 | מצבר 12 וולט 7 אמפר | 4 | יח' |  | 0
112 | 21549 | סרט סימון צהוב (זהירות כבל חשמל) | 3 | יח' |  | 0
113 | 21570 | קופסה מוגנת התפוצצות מפלסטיק משוריין 10/10 ס"מ -כוללת 4 כניסות כבל M25 | 10 | יח' |  | 0
114 | 21583 | כבל N2XBY 5*16 | 250 | יח' |  | 0
115 | 21611 | סרט בידוד לבן | 10 | יח' |  | 0
116 | 21659 | גוף תאורה פרוזקטור מפלסטיק כשיח 250 ואט נל"ג כולל נורה וכניסת כבל להתקנה חיצונית IP54 | 3 | יח' |  | 0
117 | 21660 | מפסק דוד להתקנה חיצונית IP54 | 6 | יח' |  | 0
118 | 21711 | גיד גמיש מבודד 10 מ"מ חום | 100 | יח' |  | 0
119 | 21713 | גיד גמיש מבודד 4 מ"מ חום | 100 | יח' |  | 0
120 | 21716 | צינור שרשורי שחור בקוטר 20 מ"מ | 500 | מ"א |  | 0
121 | 21769 | שקע פנימי נייד 24 פין EX. | 8 | יח' |  | 0
122 | 21823 | סוללה 9V ULTRALIFE למפעיל רוטורק | 200 | יח' |  | 0
123 | 21835 | כפפות עבודה במתח גבוה עד 30KV | 6 | זוג |  | 0
124 | 21853 | משנק עין השופט 150W להדלקת נורות נתרן לחץ גבוה + מטלהלייד | 60 | יח' |  | 0
125 | 21854 | משנק עין השופט 400W להדלקת נורות נתרן לחץ גבוה | 50 | יח' |  | 0
126 | 21855 | חוט F/250V קבל 40 | 50 | יח' |  | 0
127 | 21856 | מצת עין השופט נל"ג/מטל 35-1000W | 10 | יח' |  | 0
128 | 21871 | נעל כבל 4מ"מ, מזלג כחול. | 2 | חבילה |  | 0
129 | 21875 | מצת עין השופט ES-50 | 160 | יח' |  | 0
130 | 21892 | מפסק גבול לפי מפרט | 12 | יח' |  | 0
131 | 21934 | מפסק יצוק תלת פאזי 44*66A כולל כיול זרם נגנטי וטרמי אלקטרוני | 3 | יח' |  | 0
132 | 21935 | מפסק יצוק תלת פאזי 80*100A כולל כיול זרם נגנטי וטרמי אלקטרוני | 3 | יח' |  | 0
133 | 21961 | שעון אסטרונומי בהתאם למפרט טכני | 12 | יח' |  | 0
134 | 22116 | מפסק זרם יצוק 3*63A עם הגנה טרמית ומגנטית | 1 | יח' |  | 0
135 | 22155 | סולם כבלים 300*80 מנירוסטה עם 2 מחיצות ומכסה | 30 | מ"א |  | 0
136 | 22220 | מאמ"ת 3x32 - 10kA דגם C | 12 | יח' |  | 0
137 | 22224 | כבל כח 5X4 | 200 | מ"א |  | 0
138 | 22255 | ארון מפוליאסטר משוריין IP65 במידות: 800x1000x300 כולל פלטה להתקנת ציוד ואוזניות תלייה | 1 | יח' |  | 0
139 | 22305 | כבל 16*5 N2XY | 100 | מ"א |  | 0
140 | 22306 | כבל N2XY 1*70+3*120 | 75 | מ"א |  | 0
141 | 22307 | נורה פלורסצנטית פין אחד דגם PHILIPS TLX 18W\33 | 20 | יח' |  | 0
142 | 22308 | גוף תאורת חירום 20 וואט נורות LED | 20 | יח' |  | 0
143 | 22386 | כבל N2XY 3*2.5 | 550 | מ"א |  | 0
144 | 22387 | כבל N2XY 5*6 | 100 | מ"א |  | 0
145 | 22389 | צינור "קוברה" 3 צול | 800 | מ"א |  | 0
146 | 22399 | מפסק מאמת תלת פאזי 16A זרם קצר 10 KA | 20 | יח' |  | 0
147 | 22401 | שקע+תקע ניסקו אדום 32A-6H/3P+N+E IP44 | 5 | יח' |  | 0
148 | 22402 | שקע+תקע ניסקו אדום 16A-6H/3P+N+E IP44 | 5 | יח' |  | 0
149 | 22484 | נעל כבל לגיד 1.5 חיבור שטוח בחבילות של 100 | 20 | יח' |  | 0
150 | 22591 | צופר + נצנץ | 1 | יח' |  | 0
151 | 22691 | סטרטר לנורת פלורסנט ST-151 18W | 100 | יח' |  | 0
152 | 22815 | מנורת LED אורך 120 ס"מ להחלפת מנורה פלורסנטית עם אחריות ל-3 שנים | 80 | יח' |  | 0
153 | 23065 | פרוז'קטור IP65 W100 LED | 16 | יח' |  | 0
154 | 23091 | תוף כבל כתום,25 מ',3-1.5+פחת,חד פאזי,40A,230V,כבל בעל בידוד כפול עם 2 שקעים | 1 | יח' |  | 0
155 | 23231 | גוף תאורה פנל LED 60*60 ס"מ,45W,4000K, אחראיות 3 שנים | 140 | יח' |  | 0
156 | 23243 | שרוול לחיצה אדום | 1 | חבילה |  | 0
157 | 23244 | שרוול לחיצה כחול | 1 | חבילה |  | 0
158 | 23245 | שרוול לחיצה צהוב | 1 | חבילה |  | 0
159 | 23246 | נעל כבל לגיד 6 ממ"ר | 250 | יח' |  | 0
160 | 23247 | נעל כבל לגיד 10ממ"ר | 250 | יח' |  | 0
161 | 23248 | נעל כבל לגיד 16ממ"ר | 250 | יח' |  | 0
162 | 23249 | נעל כבל לגיד 25ממ"ר | 250 | יח' |  | 0
163 | 23250 | נעל כבל לגיד 35 ממ"ר | 250 | יח' |  | 0
164 | 23251 | נעל כבל לגיד 70 ממ"ר | 150 | יח' |  | 0
165 | 23252 | נעל כבל לגיד 90ממ"ר | 100 | יח' |  | 0
166 | 23254 | שרוול לחיצה לגיד 10ממ"ר | 20 | יח' |  | 0
167 | 23255 | שרוול לחיצה לגיד 16ממ"ר | 20 | יח' |  | 0
168 | 23256 | שרוול לחיצה לגיד 25 ממ"ר | 20 | יח' |  | 0
169 | 23257 | שרוול לחיצה לגיד 35ממ"ר | 10 | יח' |  | 0
170 | 23258 | שרוול לחיצה לגיד 70 ממ"ר | 10 | יח' |  | 0
171 | 23261 | שרוול בידוד מתקווץ עם דבק לגיד 10 ממ"ר | 2 | מ"א |  | 0
172 | 23262 | שרוול בידוד מתקווץ עם דבק לגיד 16ממ"ר | 2 | מ"א |  | 0
173 | 23264 | שרוול בידוד מתקווץ עם דבק לגיד 35ממ"ר | 2 | מ"א |  | 0
174 | 23265 | שרוול בידוד מתקווץ עם דבק לגיד 70 ממ"ר | 2 | מ"א |  | 0
175 | 23269 | Sensor dry coupling pad. kit of 10 pcs. Part no. 7ME39600UC40, SIEMENS | 10 | קומפלט |  | 0
176 | 23468 | סוללה 1.5V גודל D20 | 200 | יח' |  | 0
177 | 23470 | מנורת LED אורך 150 ס"מ להחלפת מנורה פלורסנטית עם אחריות ל-3 שנים | 20 | יח' |  | 0
178 | 23568 | גוף תאורה "פס אמריקאי" עם שתי נורות אור לבן LED T8 | 20 | יח' |  | 0
179 | 23672 | כבל ניאופרן או גומי על תוף 2.5*3 ממ"ר כולל פחת 30mA ושקע ישראלי 16A | 2 | יח' |  | 0
180 | 23816 | כבל מכשור משוריין 2*2*20 AWG | 100 | מ"א |  | 0
181 | 23837 | כבל פיקוד עבור זרועות מילוי | 120 | מ"א |  | 0
182 | 23922 | Fire Alarm Cable FRA 05980 10x2x0.8 NYY-FR IEC 60332-1 | 300 | מ"א |  | 0
183 | 23954 | כבל הארקה מבודד 1*25 | 100 | מ"א |  | 0
184 | 23988 | פנל לד 60/60 אור לבן W54 לתקרה אקוסטית | 120 | יח' |  | 0
185 | 23989 | Ex METAL CABLE GLAND IECEx,ATEX&CSA A2F M20 1/2NPT,cable size 6.5-14 mm | 40 | יח' |  | 0
186 | 24127 | גוף תאורת הצפה LED מוגן התפוצצות ל-ZONE 2 לפי מפרט | 20 | יח' |  | 0
187 | 24238 | כבל 1x2x16 AWG לעניבת תקשורת PAKSCAN לפי מפרט טכני | 1400 | מ"א |  | 0
188 | 24381 | מפסק זרם יצוק A 2503* תוצרת SCHNEIDER/EATON/ABB | 1 | יח' |  | 0
189 | 24382 | כבל כח 4X150 N2XY | 200 | יח' |  | 0
190 | 24383 | צינור PVC תקן ח"ח בקוטר "6 ובעובי דופן 3.6 מ"מ | 360 | מ"א |  | 0
191 | 24500 | T8 led tube, 20w, 120 cm, 1800lm,led type 2835 ,6500k, 230vac | 30 | יח' |  | 0
192 | 24523 | גוף תאורה פלורסנט מפלסטיק IPP66 2*36W מוגן התפוצצות ZONE-I עם 2 כניסות של כבל. | 20 | יח' |  | 0
193 | 24531 | נורת LED אור לבן 12W 230V הברגה E27 | 100 | יח' |  | 0
194 | 24586 | מנורת LED אורך 236 ס"מ להחלפת מנורה פלורסנטית עם אחריות ל-3 שנים | 12 | יח' |  | 0
195 | 24640 | מגען תוצרת ABB/SCHNEIDER/EATON 3~AC3 250kW סליל 230V מגעי עזר 4xNO+1xNC | 4 | יח' |  | 0
196 | 24680 | פנס לד מוגן לפי מפרט | 3 | יח' |  | 0
197 | 24734 | מתאם תקשורת RS232 - TCP/IP מסוג EtherPad | 5 | יח' |  | 0
198 | 24737 | מצנן תעשייתי -ו "30 | 1 | יח' |  | 0
199 | 24885 | ממיר מתח 12V-220V-3000W | 2 | יח' |  | 0
200 | 24908 | Photocell 10A IP 44 | 10 | יח' |  | 0
201 | 24962 | כבל 10*1.5 N2XY | 100 | מ"א |  | 0
202 | 24963 | Floating transformer 2000VA/230VAC acc to spec. #187799 | 6 | יח' |  | 0
203 | 25001 | Led power suplly(230 ac) DC 27-43v 1200 ma | 20 | יח' |  | 0
204 | 25074 | נורת לד מגנוליה 30W E27 (תוצרת ניסקו) | 10 | יח' |  | 0
205 | 25075 | נורת לד מגנוליה 60W E40 (תוצרת ניסקו) | 10 | יח' |  | 0
206 | 25081 | Brass Cable Gland – A2F – Exd – 25 – M25 - כניסת כבל | 45 | יח' |  | 0
207 | 25103 | ממשק מבודד 4 התראות ISO 556B-4 (PSK) | 3 | יח' |  | 0
208 | 25104 | ממשק מבודד 12 התראות ISO 556B-12 (PSK) | 1 | יח' |  | 0
209 | 25131 | ספק כח 230VAC/5VDC תוצרת: Meah Well דגם: S-40-5 | 10 | יח' |  | 0
210 | 25143 | נועל אוניברסלי למפסק זרם יצוק עם ידית עד 38 מ"מ | 20 | יח' |  | 0
211 | 25144 | מנעול מפלסטיק למפסקי חשמל עם מפתח אחיד | 30 | יח' |  | 0
212 | 25145 | נועל אוניברסלי למפסקים חצי אוטומטיים | 30 | יח' |  | 0
213 | 25153 | שלט "יציאה" מואר, LED, לתלייה, מיוצב, זמו פרוקה בחירום 90 דקות, אחראיות 3 שנים | 30 | יח' |  | 0
214 | 25154 | גוף תאורת הצפה LED IP65, 50W, ,5000Lm 3000K, זרוע מתכווננת, זווית הארה 120 מעלות, אחראיות 3 שנים | 50 | יח' |  | 0
215 | 25155 | פלפון תאורה LED על הטיח, IP65, קוטר 30 ס"מ, 20W, 4000K, אחראיות 3 שנים | 30 | יח' |  | 0
216 | 25156 | גוף תאורה LED על הטיח, IP65, מידות 120x10 ס"מ, 44W, 4000K, אחראיות 3 שנים | 130 | יח' |  | 0
217 | 25157 | פנל תאורה LED צמוד תקרה, על הטיח, מידות 120x30 ס"מ, 54W, 4000K, אחראיות 3 שנים | 80 | יח' |  | 0
218 | 25188 | כבל נאופרן 5*2.5 | 200 | מ"א |  | 0
219 | 25188 | כבל נאופרן 5*2.5 | 250 | מ"א |  | 0
220 | 25332 | מאמ"ת 1x10A, 10kA, C | 8 | יח' |  | 0
221 | 25333 | מאמ"ת 1x16A, 10kA, C | 10 | יח' |  | 0
222 | 25334 | מאמ"ת 3x16A, 10kA, C | 3 | יח' |  | 0
223 | 25336 | מאמ"ת 3x10A, 10kA, C | 2 | יח' |  | 0
224 | 25448 | גוף תאורה דו תכליתי מוגן מים IP65 נורה 1x58W T8 או שווה ערך | 10 | יח' |  | 0
225 | 25463 | גיד הארקה מבודד 70 Cu | 20 | מ"א |  | 0
226 | 25464 | כבל פיקוד 7x1.5 N2XY | 100 | מ"א |  | 0
227 | 25465 | כבל כח 4x120 N2XY | 50 | מ"א |  | 0
228 | 25467 | בודקת בידוד BENDER דגם A-ISOMETER IR 420-D6-2 | 4 | יח' |  | 0
229 | 25481 | כבל כח 4x35 N2XY | 70 | מ"א |  | 0
230 | 25482 | מאמ"ת 3x16A, 10kA, C עם מגע עזר NO | 6 | יח' |  | 0
231 | 25500 | כבל ניאופרן 3*1.5 | 100 | מ"א |  | 0
232 | 25502 | כבל נאופרן גמיש 16*5 | 100 | מ"א |  | 0
233 | 25504 | ארון מפוליאסטר משוריין IP65 במידות: 800x600x300 mm כולל פלטה להתקנת ציוד ואוזניות תלייה | 2 | יח' |  | 0
234 | 25575 | מפזר חום לחיבור מופות מתכווצות | 1 | יח' |  | 0
235 | 25591 | מפסק זרם תלת קוטבי 250 אמפר עם הגננות אלקטרוניות | 2 | יח' |  | 0
236 | 25662 | אלקטרודה הארקה מנחושת 19 מ"מ באורך 1.5 מ' | 30 | יח' |  | 0
237 | 25663 | מהדק טבעת לאלקטרודה הארקה מנחושת 19 מ"מ | 10 | יח' |  | 0
238 | 25664 | מופה לאלקטרודה הארקה מנחושת 19 מ"מ | 20 | יח' |  | 0
239 | 25665 | שוחה לאלקטרודה הארקה בקוטר 50 מ"מ כולל מכסה | 10 | יח' |  | 0
240 | 25666 | ראש לאלקטרודה הארקה 19 מ"מ | 10 | יח' |  | 0
241 | 25678 | מנורת סימון קוטר 22 לד מונובולק קומפלט מתח 24VDC בצבע ירוק | 20 | יח' |  | 0
242 | 25679 | מנורת סימון קוטר 22 לד מונובולק קומפלט מתח 24VDC בצבע אדום | 20 | יח' |  | 0
243 | 25680 | מנורת סימון קוטר 22 לד מונובולק קומפלט מתח 24VDC בצבע צהוב | 20 | יח' |  | 0
244 | 25687 | נורה B9 מסוג לד מתח 230V בצבע ירוק | 50 | יח' |  | 0
|  |  |  | סה"כ |  | 0
* הכמות המוצגת היא כמות משוערת בלבד. החברה אינה מתחייבת לרכוש את כל או חלק מן הכמות, וכן תהא רשאית להזמין כמויות העולות על הכמות המשוערת, בהתאם להזמנות שישלחו